## Sheet1
9号学生宿舍楼及食堂岩土工程勘察服务项目任务书及技术要求
建设单位 | [5 empty] | 工程名称 | [6 empty] | 场地位置
勘察技术要求 | 1、查明拟建筑物范围内各层岩土的类别，结构、厚度、工程特性。 |  |  |  |  | 要求提交勘察资料内容 | 1、提供岩土层物理力学性质主要物理指标及基础设计参数。 2、提供勘察点平面布置图，地址剖面图、地址柱状图等和相关图件。 3、提供土工试成果表、原位测试成果表、水分析报告表及其它测试成果报告表。 4、提供相关的指标统计表、地基承载力按现行规范提供特征值；桩基参数。 5、提供抗浮设计水位及地下埋藏条件。 6、提供周边环境的不利影响分析。 7、给出复合地基及地基处理的参数及方案，预估沉降变形值。 8、提供岩土工程勘察报告书。 | [5 empty] | 提交报告日期
| 2、了解场地内是否有暗浜、池塘、池、井等，查明不良地质作用的成因，类型、分布范围、发展趋势及危害程度。 | [11 empty] | 资料份数 |  |  | 6份
| 3、划分场地类别，分析地震效应情况，判定饱和砂土和饱和粉土的地震 情况，并计算其液化指数。 | [11 empty] | 勘察阶段 |  |  | 详细
4、查明地下水的埋设条件，评价场地内水，土对砼、砼中钢筋的腐蚀性。
| 5、对可能采取的基础型式提出建议，提供基础设计所需的岩土技术参数。若为桩基础，须查明并提供相关参数。 | [11 empty] | 本期总建筑面积约33000平
| 6、提出基础工程设计，施工中应注意的问题。 | [11 empty] | 备注：勘察等级乙级
7、未尽事宜按现行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2017）等规范执行。
8、地勘部门可根据相关规范要求适当调整勘察点间距及勘探孔深度。
顺序号 | 建筑物名称 | 工程 重要 性等 级 | 建筑物 抗震设 防类别 | 层数/结构类型 | 高度（m） | 底层 ±0.00 黄海85高程（m） |  | 建筑物基 底 尺寸 mXm | 建（构）筑物基础 |  |  | 主要设备说明 | [8 empty] | 地下室或地下室设备情况 | 备注
[9 empty] | 最大柱距mXm | 基础 埋深 (m) | 单柱荷 载标准 值（KN) | 设备 名称 |  | 形状 | 尺寸 mXm | 材料 | 砌置深度(m) | 单位荷KN/m2 | 对差异沉降敏感程度 | 使用期间荷重状况
1 | 9号学生宿舍楼及食堂 | 二级 | 标准设防 | 6/框架（局部1层/框架） | 24 | 20.75 |  | 130.95x63.75 | 8.1X7.5 |  | 6700 | [9 empty] | 1层
| 设计单位： | [6 empty] | 结构设计负责人： | [10 empty] | 2025-09-12