## Sheet1
附件2-电动自行车棚和配电房多频谱火点探测系统建设项目采购报价清单
序号 | 科目 | 规格/参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 多频谱火点探测装置 | 探测方式：热辐射强度检测 明火探测距离：8m（7cm长度火焰）、30m（33*33cm火焰） 电弧探测距离：30m（5mm长度电弧）、120m（10mm长度电弧） 监测范围：全向360° 灵敏度设定：可设定1~10级灵敏度 系统响应时间：＜300ms 火点探测装置响应时间：＜1ms 供电方式：220VAC供电/12VDC供电/POE供电 |  | 套 | 41
2 | 多频谱火点探测报警系统 | 可将学校各消控室中消控主机的火灾报警、烟感设备故障以及相关联动设备的反馈等报警信号集成于GIS地图、建筑楼层平面图、通过拖拽可以实现点位在平面图上定位，报警时弹框提示栏，报警消息支持短信、微信、APP等推送，最终形成多道火灾预警防火墙机制。 |  | 套 | 1 |  |  | （1）2年平台及数据运维和流量免费。 （2）2年后每台设备10元/月/点，含云存储，数据安全管理、流量和报警短信。
3 | 用户信息传输装置 | 含安装及数据导出 |  | 套 | 4
4 | 通讯板 |  |  | 块 | 2
5 | 管线辅材 | 包括但不限于耐火阻燃信号双绞线等所需管线辅材 波纹管材料：PP阻燃 波纹管外径：15.8mm 线缆型号：RVV 线缆芯数：2芯 线缆线径：1平方毫米 |  | 项 | 1
6 | 安装调试 |  |  | 项 | 1
|  | 合计 | 元
注：报价为含设备、运输、保险、安装、调试、培训、质保、税费等一切相关费用的综合报价。
投标人：（盖章）
联系方式：
日期：